Утверждаю

Глава Семикаракорского городского поселения

Черненко А.Н.

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева, д.4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                    1-260,   неблокированная

4. Год постройки                                                               1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                                         48%

7. Год последнего капитального ремонта                            2005

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                                 нет

9. Количество этажей                                                  4

10. Наличие подвала                                              имеется

11. Наличие цокольного этажа                                 нет

12. Наличие мансарды                                              нет

13. Наличие мезонина                                                нет

14. Количество квартир                                             36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	-	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       1503,1  	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              523,3		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

20. Количество лестниц  	3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет сведений	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	1356	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонно-ленточный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные |  |
| подвальные | Железобетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные щитовые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | Да |  |
| сети проводного радиовещания | Да |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | Да |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава Семикаракорского городского поселения

Черненко А.Н.

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева, д.7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                    1-260,   неблокированная

4. Год постройки                                                               1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                                    62%

7. Год последнего капитального ремонта                        нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                                     нет

9. Количество этажей                                                         2

10. Наличие подвала                                                     имеется

11. Наличие цокольного этажа                                        нет

12. Наличие мансарды                                                      нет

13. Наличие мезонина                                                       нет

14. Количество квартир                                                    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	-	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       627,8		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              0,00		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет сведений	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	85	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонно-ленточный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные |  |
| подвальные | Железобетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные щитовые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | Да |  |
| сети проводного радиовещания | Да |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | Да |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава Семикаракорского городского поселения

Черненко А.Н.

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                       Индивидуальный проект,   неблокированная

4. Год постройки                                                               1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                                    41%

7. Год последнего капитального ремонта                       2007

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                                      нет

9. Количество этажей                                                          2

10. Наличие подвала                                                          нет

11. Наличие цокольного этажа                                         нет

12. Наличие мансарды                                                       нет

13. Наличие мезонина                                                        нет

14. Количество квартир                                                       8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	-	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       349,8		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              0,00		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет сведений	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные |  |
| подвальные | Железобетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, металлические |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | Да |  |
| сети проводного радиовещания | Да |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | Да |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ | Да |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава Семикаракорского городского поселения

Черненко А.Н.

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева, д.13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                           1-260,   неблокированная

4. Год постройки                                                      1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                            47%

7. Год последнего капитального ремонта               нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                             нет

9. Количество этажей                                                  2

10. Наличие подвала                                                 нет

11. Наличие цокольного этажа                                нет

12. Наличие мансарды                                              нет

13. Наличие мезонина                                               нет

14. Количество квартир                                             16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	-	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       636,2   	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              0,00		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет сведений	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные |  |
| подвальные | Железобетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, металлические |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | Да |  |
| сети проводного радиовещания | Да |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | Да |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ | Да |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава Семикаракорского городского поселения

Черненко А.Н.

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева, д.16 в

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                       114-12-133.2,   неблокированная

4. Год постройки                                                      1993

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                           36%

7. Год последнего капитального ремонта              нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                            нет

9. Количество этажей                                                 2

10. Наличие подвала                                                 да

11. Наличие цокольного этажа                                нет

12. Наличие мансарды                                              нет

13. Наличие мезонина                                               нет

14. Количество квартир                                            18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	4081	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1029,0   	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       867,1		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              0,00		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

20. Количество лестниц  	3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет сведений	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	637,6	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонные блоки |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные, гипсовые плиты |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные |  |
| подвальные | Железобетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | Да |  |
| сети проводного радиовещания | Да |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | Да |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ | Да |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава Семикаракорского городского поселения

Черненко А.Н.

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева, д.17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                           1-260,   неблокированная

4. Год постройки                                                      1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                            48%

7. Год последнего капитального ремонта              2005

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                            нет

9. Количество этажей                                                 2

10. Наличие подвала                                                 нет

11. Наличие цокольного этажа                                нет

12. Наличие мансарды                                              нет

13. Наличие мезонина                                               нет

14. Количество квартир                                             16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	-	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)               647,4    кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              0,00		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет сведений	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные |  |
| подвальные | Железобетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, металлические |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | Да |  |
| сети проводного радиовещания | Да |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | Да |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.