Показатели для потребителей

- "Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении"

- Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности

- Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки

- Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя

- Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования

- Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

- Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов

- "Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО

- Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций

- Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам

- Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов

- Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды

- Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии

- Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок

- Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду

- Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию

- Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности

- Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности

- Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя

- Показатель наличия акта проверки узла учета

- Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте

- Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

- Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания

- Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы

- Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению

- Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом

- Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом

- Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период

- показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду