проект

Российская Федерация

Ростовская область

 Администрация Семикаракорского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.___.2012                                    г. Семикаракорск                                         №___        

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной
 инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» на 2013-2014 годы
На основании распоряжения Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.05.2012 № 52 о разработке долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения  на 2013- 2014 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» на 2013-2014 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.
При формировании бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2013 год и пиковый период 2014 и 2015 годов, предусмотреть ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» на 2013-2014 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

4.
Контроль за выполнением данного постановления возложить  на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.
Главы Семикаракорского 
городского поселения
А.Н.Черненко
Постановление вносит:
Отдел муниципального хозяйства 
Администрации Семикаракорского

городского поселения
Братков В.И.
Приложение
к  постановлению Администрации 
Семикаракорского  городского поселения

от  _______.2012   № ____
Долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Семикаракорского городского поселения» на 2013-2014 годы 
I. Паспорт программы Семикаракорского городского поселения

	Наименование 

программы
	Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» на 2013-2014 годы


	Основание разработки Программы
	Распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.05.2012 № 52 «О разработке долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» на 2013-2014 годы»

	Заказчик программы
	Администрация  Семикаракорского городского поселения 

	Разработчик программы
	Администрация  Семикаракорского городского поселения 

	Исполнители программы
	Администрация Семикаракорского городского поселения, МП ЖКХ,  МУП «Водоканал», управляющие компании

	Цель Программы
	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации

	Задачи программы
	Основными задачами программы являются:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- повышение качества предоставления коммунальных услуг; 

-улучшение экологической ситуации в поселении.


	Сроки и этапы реализации программы
	Период реализации программы: 2013 – 2014 годы.

	Нормативно-правовая база
	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Устав МО «Семикаракорское городское поселение».



	Система организации и контроля за исполнением программы
	Программа реализуется на территории  Семикаракорского  городского поселения.

Координатором программы является Администрация Семикаракорского городского поселения.

Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Семикаракорского городского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.


II. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры, перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные 
ресурсы
1. Проблемы, решение которых осуществляется путем
 реализации программы
В целях обеспечения повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшения экологической обстановки разработана долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» на 2013-2014 годы, которая является основой для подготовки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разработка программы осуществляется с учетом определенных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на решение задач энергосбережения, с определением приоритетных направлений реализации государственной политики в этой области, а также путей максимального использования имеющихся резервов в поселении.

Обоснованность разработки муниципальной долгосрочной целевой программы обусловлена:

· Высокой сложностью и комплексным характером задач;

· Существующей задачей постоянного повышения качества услуг коммунального сектора и, соответственно, качества жизни населения поселения.

Таким образом, реализация программы отвечает интересам всех жителей поселения и является одной из важнейших задач Семикаракорского городского поселения, которая носит долгосрочный характер. Это обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры  Семикаракорского городского поселения
2.1. Цели и задачи программы
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей, с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры, принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204:
· критерии доступности коммунальных услуг для населения;

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные          нагрузки;

· величины новых нагрузок;

· показатели качества поставляемого ресурса;

· показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

· показатели надежности поставки ресурсов;

· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

· показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Целевые показатели Программы 

	№ п/п
	Ожидаемые результаты Программы
	Целевые показатели

	1
	Система электроснабжения

	1.1
	           Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, 100%

	1.2
	Спрос на услуги электроснабжения

Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения
	Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч  280264100

	
	
	Уровень использования производственных мощностей,  100%

	1.3
	           Охват потребителей приборами учета

Обеспечение сбалансированности 
услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования,  30%

	
	
	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
 потребляемой МКД,  50%

	
	
	Доля объемов  электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 15 %

	1.4
	Надежность обслуживания систем электроснабжения

Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Износ коммунальных систем,  60%

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене,  134 км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей, 30 %

	1.5
	Ресурсная эффективность электроснабжения
Повышение эффективности работы систем электроснабжения

Обеспечение услугами электроснабжения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения

	Уровень потерь электрической энергии,  10,45%

	3
	Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)

	3.1
	Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению),  100%

	
	
	Индекс нового строительства сетей,  8%

	3.2
	Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения)
	Присоединенная нагрузка,    4,5 тыс м3/сут. 

	
	
	Уровень использования производственных мощностей,  60 %

	3.3
	Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения

Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению
	Соответствие качества воды установленным требованиям, 100 %

	
	
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям,  100%

	3.4
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения

Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения  в соответствии с нормативными требованиями
	Износ коммунальных систем,  65 %

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене,  22км

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей,  2,1%

	3.5
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения
Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения

Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,  0,043чел.


Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 
Семикаракорского городского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение бесперебойного электроснабжения;

· повышение качества и надежности электроснабжения;

· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.
2.2.Целевые показатели программы
             Программные мероприятия будут реализовываться с 2013 по 2014 год. В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:
	№ п/п
	Наименование показателя
	2013г.
	2014г.

	1.
	Снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры
	55%
	45%

	2.
	Рост инфраструктурной обеспеченности услугами централизованного водоснабжения и водоотведения
	Водоснабжение-

47%

Водоотведение-

19%
	Водоснабжение-

50%

Водоотведение-

21%


Таким образом, достижение цели и решение задач программы требует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием особого подхода.

3. Краткая характеристика Семикаракорского городского поселения
Семикаракорское городское поселение, является муниципальным образованием. Территория Семикаракорского городского поселения составляет 109 квадратных километров, в которую входят земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах муниципального образования независимо от формы собственности и целевого назначения. 

Семикаракорское городское поселение  расположено в центре Ростовской области, на севере район граничит с Усть - Донецким районом Ростовской области, на востоке с Константиновским и Мартыновским районами Ростовской  области, на юге с Веселовским районом Ростовской области, на западе с Багаевским районом Ростовской области. Административным центром района является город Семикаракорск. 

Население города по состоянию на 01.01.2012   23,5 тыс. чел. 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство  
Семикаракорского городского поселения
4.1. Коммунальные услуги
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям городского поселения.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоотведения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие города. Поэтому развитие и совершенствование систем инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры Семикаракорского городского поселения.

Численность работников занятых в сфере ЖКХ составляет 181 человек располагающих достаточной компетенцией для решения профессиональных и отраслевых задач по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

4.2. Анализ системы водоснабжения
Обеспечение хозяйственно-питьевой водой Семикаракорского городского поселения осуществляется из р.Дон через очистные сооружения в водопровод. Очистные сооружения водопровода включают в себя: водозабор, магистральные сети, очистные сооружения, разводящие сети городского водопровода. Вода с помощью насосной станции подается в Семикаракорское городское поселение, где уже распределяется по многоквартирным домам, в частный сектор, предприятия и учреждения. Семикаракорское городское поселение обеспеченно водой на 100% .
С  целью   получения  питьевой воды лучшего качества МУП «Водоканал»  осуществил переход на новые реагенты, более эффективные и безопасные для здоровья человека.  Полиоксихлорид алюминия – АУРАТ 30  повышает скорость коагуляции коллоидных частиц органических и неорганических загрязнений, не подщелачивает воду и обеспечивает более высокое качество очистки воды без каких-либо отложений и с минимальным содержанием остаточного алюминия.


Следует  также отметить, что полиоксихлорид алюминия имеет не только приемлемую цену, но и позволяет отказаться от  использования щелочных реагентов для нейтрализации, не слёживается при хранении, имеет длительный срок использования, благодаря чему улучшаются санитарно-гигиенические условия труда, снижается трудоемкость и эксплуатационные затраты.
4.3. Анализ системы водоотведения
 На очистных сооружениях канализации (ОСК) города  внедрена биологическая очистка всех видов стоков. Биологическая очистка сточных вод (БОС) от загрязняющих веществ производится микроорганизмами активного ила в присутствии кислорода воздуха в специальных сооружениях. 

 Внедрен гиппохлори́т натрия, который обладает антисептическим, дезинфицирующим действием, убивает микроорганизмы очень быстро и при очень низких концентрациях, он используется в качестве дезинфектанта, средства очистки и обеззараживания сточных вод.  

  Высокие окислительные свойства гипохлорита натрия,  позволяют успешно использовать его, для обезвреживания различных токсинов сточных вод канализации.

 Для повышения производительности труда, экономии горюче-смазочных материалов,  сокращения трудовых затрат  по очистке канализационных колодцев от ила (осадка) внедрена илососная машина КО-510К на базе КАМАЗа.

 В связи с  увеличением объёмов работ по восстановлению и ремонту водопроводных сетей в городе   возникла необходимость в приобретении сварочного аппарата  который  позволил работать с различными уровнями напряжения и тока, а так же  обеспечивать возможность использования фитингов разных производителей как российских, так и зарубежных, что существенно упростило работу. «ПРОТВА» для сварки полиэтиленовых труб ПНД,
Для дальнейшего улучшения обслуживания населения  и улучшения экологической обстановки, завершается строительство сетей канализаций  с 16   автоматизированными КНС. Так же в настоящее время ведется активное подключение к канализации частных домовладений, что существенно скажется на улучшении условий жизни населения. 
  В  системе  водоснабжения  и  водоотведения,  за  счет  внедрения  более  энергоэкономичного   оборудования  и  менее  энергоемких  насосов ,  расход  электрической  энергии  снизился  на  8%.  Применение  новых  передовых  технологий  в  процессе  эксплуатации  городских  инженерных  коммуникаций  дало   эффект  снижения  потерь  энергетических  ресурсов  на  10%.  

4.4. Анализ системы теплоснабжения
Многоквартирная жилая застройка обеспечена теплоснабжением за счёт блочно-модульной котельной на газовом топливе. При этом не исключено применение крышных и пристроенных котельных, а также прогрессивных когерационных установок на газовом топливе, также вырабатывающих ещё и электроэнергию.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных. Срок подачи тепла в дошкольные и общеобразовательные учреждения (ДОУ), средние образовательные школы (СОШ), лечебные учреждения  с 15 октября по 15 апреля;
- объекты общественного назначения, размещаемые в микрорайонах многоэтажной жилой застройки, будут обеспечиваться теплом от существующей котельной;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.
При ремонте теплотрасс применены новые материалы для теплоизоляции - утеплитель «Изовер».   

Преимуществом  данной теплоизоляции  является: экологически чистый материал из природных ресурсов; негорючий и долговечный теплоизоляционный материал; легкий, эластичный, удобный в работе, легко транспортируемый, имеет компактные размеры, обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплоизоляции. 

Полноценно выполненная техническая защита «Изовер», способствует  усовершенствованию технологических циклов производства и условий труда, позволяет снизить коэффициент теплопроводности, благодаря чему обеспечивается  качественная изоляция объекта.

Также при ремонте теплотрасс применяются стальные трубы с тепловой изоляцией, что позволяет увеличить срок службы до 30 лет, снизить скорость коррозии и теплопотерь трубопроводов, более чем в 10 раз.


Использование данных технологий явилось решением задачи эффективной теплоизоляции теплотрасс, что помогает  повысить рентабельность и продлить срок  эксплуатации трубных магистралей. Как показывает практика, стоимость работ по утеплению теплотрассы быстро окупается снижением потерь тепла.  
4.5 Энергосбережение

Управление энергопотреблением сетей общего пользования, куда входит уличное освещение, является одной из важных задач для городского поселения.

Управление работой сетей уличного освещения с помощью датчиков освещенности позволяет свести к минимуму потребление электроэнергии, сохранив максимальную безопасность на улицах.

Управление осветительными приборами ранее осуществлялось индивидуально ручным выключателем, установленным на опоре воздушной линии, а оплата за потребленную электроэнергию взимается по усредненному количеству часов горения светильников, как правило, не соответствующему реальному режиму их работы. Чтобы избежать нерациональных затрат бюджетных средств на оплату электроэнергии и дополнительных эксплуатационных расходов, в городском поселении установлены современные приборы учета потребления элекроэнергии в уличном освещении. 

Установлены современные закрытые КТП, обеспечивающие учет активной электрической энергии. 

На трансформаторных подстанциях для автоматического снятия показаний потребленной электроэнергии установлены - концентраторы «Искра-Эмека». 

На линиях электропередач ВЛ – 0,4 кВт Семикаракорского городского поселения приступили к замене не изолированных проводов А25 на изолированные СИП4х50.  Это помогает значительно снизить  энергопотери в линии электропередач  из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с не изолированными, а так же повышается надежность электроснабжения потребителей и снижение эксплуатационных затрат.

Всего в 2011 году реконструировано 5 км линий электропередач. 

По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередач (ВЛ) линии с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) при относительно небольшом повышении затрат имеют ряд конструктивных особенностей - наличие изоляционного покрова на токоведущих проводниках, повышенная механическая прочность, прогрессивная сцепная и ответвительная арматура и др.  Изолированные провода имеют ряд преимуществ, например: отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что ПЭ является не полярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующим с ним веществом.

Основные достоинства линий электропередачи на основе СИП - сооружение ЛЭП без вырубки деревьев, совместная подвеска на одной опоре с телефонной линией, а также с проводами другого напряжения и возможность монтажа изолированного провода по фасадам зданий. Применение СИП дает возможность устанавливать новые опоры меньшей высоты.

Для автоматического снятия показаний потребленной электроэнергии у абонентов устанавливаются контрольные щиты (приборы учета).


Это значительно помогает снизить потребление электроэнергии, а также практически исключается возможность воровства электроэнергии «народными умельцами» путём  подключения  квартирных электробытовых приборов к линии электроснабжения мест общего пользования, так как электрическое напряжение и частота будут уменьшены почти вдвое. Так же установка общедомовых приборов учёта позволит задуматься собственникам жилья, насколько разумно и экономно используется ими электроэнергия.
4.6. Газоснабжение

Разработан генеральный план в котором предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения Семикаракорского городского поселения, с ее реконструкцией и развитием.

4.7 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Задача 1: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция линий электропередачи 0,4 кВ сетей наружного освещения улиц Семикаракорского городского поселения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части передачи электрической энергии:

· Реконструкция сетей 0,4 кВ (15,8  км).

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения. 

Технические параметры проекта: Выполнение проектно-изыскательских работ на  реконструируемые линейные объекты электроснабжения. Замена провода и арматуры воздушных ЛЭП, исчерпавших ресурс, или не соответствующих фактической и планируемой токовой нагрузке. Замена опор воздушных ЛЭП, отклонившихся от створа.
Срок реализации проекта: 2013-2014 гг. 

Необходимый объем финансирования:   5273   тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

· снижение затрат на ремонт сетей;

· снижение потерь электроэнергии;
· снижение износа сетей;  
· снижение количества аварий на 1 км сетей в год.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.
4.8. Сбор и вывоз ТБО
В целях улучшения санитарно-эпидемиологического состояния города, поддержания чистоты и  порядка все работы по содержанию, уборке и озеленению городских территорий проводятся в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Семикаракорского городского поселения. 

В целях профилактики появления несанкционированных свалок    специалистами Администрации Семикаракорского городского поселения регулярно проводятся рейды с привлечением сотрудников полиции, председателей уличных комитетов, молодежи. Механической или ручной уборке подлежат автомобильные дороги, обочины и тротуары.

В городе запущен «пилотный» проект по организации поведерного сбора и вывоза мусора в частном секторе города. Для этих целей приобретены новые специальные мусоровозы. Жителями  заключены договоры с МП ЖКХ на оплату услуг. Это позволило увеличить количество абонентов частного сектора, охваченного сбором и вывозом ТБО до 92%.
Для сохранения чистоты и  порядка на улицах города установлено 214 урн и контейнеров. Ежегодно приобретается и устанавливается около 50 урн и контейнеров.

В центральной части города построен муниципальный туалет. Приобретено 3 БИО туалета.

В 2012 году:

- приобретено три единицы новой коммунальной техники;

- построено 6 контейнерных площадок;

-  дополнительно установлено 24 новых контейнера, 76 урн  на улицах города и местах отдыха горожан. 

В рамках муниципального заказа выполняются работы по отлову безнадзорных животных, проводится противоклещевая обработка зон отдыха горожан.

Санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние города в 2012 году соответствуют действующим нормативным требованиям.  

Общий объем ТБО от всех потребителей повысится по сравнению с 2012 г. на 7,4%. Основной причиной увеличения общего объема сбора и вывоза ТБО является значительное увеличение  процента охвата населения  услугой по сбору и вывозу  ТБО,  Удельный вес доли населения в общем объеме сбора и вывоза ТБО увеличится с 87,2% в 2013 г. до 94,6% в 2014 г.

5. Перечень предприятий, включенных в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Семикаракорского  городского поселения» на 2013-2014 гг.
На территории Семикаракорского городского поселения  в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» на 2013-2014 годы включены муниципальные     предприятия коммунального комплекса - МУП  «Водоканал», МП ЖКХ, а также управляющая и обслуживающая компании.
6. Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры  Семикаракорского городского поселения. Система программных мероприятий
Для достижения поставленных целей планируется выполнить ряд технических мероприятий.

 Объёмы финансирования программных мероприятий программы носят прогнозный  характер и подлежат ежегодной корректировке на основании анализа выполнения программы в сроки утверждения областного и местного бюджетов.
III. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
1.Прогноз изменения тарифов на водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение на период действия программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	2013г.
	2014г.

	1.
	водоснабжение
	5,9
	6,0

	2.
	водоотведение
	5,9
	6,0

	3.
	теплоснабжение
	6,0
	6,0


2.Оценка доступности для граждан платы за коммунальные 
услуги на  период действия программы
	Критерии доступности платы за коммунальные услуги
	%

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	До 12,49%

	Уровень собираемости платы за коммунальные услуги
	Не менее 98,91%

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	До 9,17%

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг
	До 16,95%


 Коэффициент соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг  оценивается как допустимый.
 В целом, по Семикаракорскому городскому поселению  анализ доступности жилищно - коммунальных услуг  показывает, что жилищно - коммунальные услуги имеют допустимый уровень для потребителей товаров и услуг организаций жилищно - коммунального комплекса.

	 3. Этап реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» на  2012-2014гг.



	№№
	Наименование
	Этап реализации  проектных мероприятий 

	
	
	2013г. 
	2014 г.
	Персптива

	Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов. Мероприятия по охране водных систем.

	11
	Организация тщательного контроля за состоянием искусственных водопропускных сооружений и сохранившихся естественных путей стока и поверхностных вод
	
	
	

	22
	Своевременная расчистка искусственных водопропускных сооружений и сохранившихся естественных путей стока и поверхностных вод
	
	
	

	Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов. Оптимизация системы мусороудаления и мусоропереработки.

	1
	Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории поселения
	
	
	

	22
	Приобретение специализированной техники для более качественного выполнения работ по сбору мусора на городских улицах и дорогах (дополнительно 3 мусоровозов)
	
	
	

	3
	Увеличение количества контейнеров на 100 штук
	
	
	

	34
	Установка на территории городского поселения дополнительно к существующим урнам не менее 100 урн для сбора мусора на улицах города
	              
	
	

	55
	Административными методами обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора
	
	
	

	66
	Рекультивация захламлённых земель, с использованием этих территорий для развития индивидуального жилого строительства
	
	
	

	77
	Устройство в районах Молчанов и Плодопитомник контейнерных площадок и контейнеров для организованного сбора мусора. При невозможности установки контейнерных площадок необходимо организовать «поведерный сбор мусора» с использованием мусоровоза с задней загрузкой
	
	
	

	8
	Ликвидация стихийных свалок на территории городского поселения
	
	
	

	9
	Рекультивация земель, занятых стихийными свалками
	
	
	


	Инженерная инфраструктура. Водоснабжение и водоотведение.

	11
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых
	
	
	

	22
	Реконструкция магистральных водоводов, обеспечивающих подачу воды во внутриквартальные сети для подачи воды потребителям
	
	
	

	33
	Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны
	
	
	

	54
	Реконструкция водозаборных сооружений
	
	
	

	65
	Реконструкция водоочистных сооружений (станция)
	
	
	

	76
	Перекладка водоводов от водозабора до станции ВОС
	
	
	

	87
	Реконструкция очистных сооружений канализации
	
	
	

	98
	Строительство канализационных насосных станций
	
	
	

	9
	Рекомендуется для полной очистки сточных вод включить в процесс очистки биологическую очистку
	
	
	

	110
	Рекомендуется приобрести установку для изготовления гипохлорита натрия
	
	
	

	111
	Включить 2-й пусковой комплекс очистки (аэротенки и вторичные отстойники)
	
	
	

	12
	100%-ый охват г. Семикаракорска централизованной системой водоотведения

	
	
	


	Инженерная инфраструктура. Газотеплоснабжение.

	11
	Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения города на проектный срок специализированной организацией
	
	
	

	2
	Прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления 0.6 МПа
	
	
	

	3
	Установка шкафных газорегуляторных пунктов
	
	
	

	4
	Прокладка сетей низкого давления потребителям (в радиусе 0.6-0.7 км от газорегуляторных пунктов)
	
	
	

	55


	Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспредилительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития
	
	
	

	6
	Инвентаризация с оценкой степени износа элементов системы газотеплоснабжения
	
	
	

	77
	Организация системы мониторинга за существующим газопроводом, изношенным на 25-30%
	
	
	

	8
	Обеспечение организационными методами применения энергосберегающих технологий
	
	
	

	Инженерная инфраструктура. Электроснабжение.

	1
	Модернизация и капитальный ремонт энергетического оборудования подстанций
	
	
	

	22
	Все крупные котельные г. Семикаракорск, объекты водоснабжения и здравоохранения, объекты соцкультбыта, крупные объекты агропромышленного комплекса необходимо обеспечить двусторонним электроснабжением от независимых источников питания
	
	
	

	33
	Необходимо менять металлические трансформаторные подстанции (КТП) на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые КТП
	
	
	

	44
	Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	

	55
	Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиям
	
	
	


4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса на 2013 г.- 2014 г. 
	№ п/п
	Суть инвестиционной деятельности (наименование объекта)
	2013 г.

тыс.руб.
	2014 г.

тыс.руб.
	Ожидаемый эффект
	Источники  финансирования

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс.

руб.
	%
	

	Водоснабжение

	1
	Реконструкция блока фильтрования
	
	
	Улучшение качества подаваемой воды 
	
	
	Внебюджетные источники финансирования

	2
	Реконструкция двух коллекторов, приобретение транспорта и оборудования 
	
	1020
	Увеличение объема пропускной способности сточных вод, повышение качества обслуживания
	
	
	Внебюджетные источники финансирования

	3
	Прокладка водопровода ПЭ Диаметр        110 мм

 ул. Араканцева
	501,100
	
	Водоснабжение перспектива развития строительства жилого фонда, снижение потерь.
	22,300
	3,70
	Внебюджетные источники финансирования

	4
	Ремонт колодцев с установкой полимерных люков
	291,700
	110,200
	Обеспечение безопасности, исключение  попадания посторонних предметов  
	8,400
	3,20
	Внебюджетные источники финансирования

	Мероприятия по энергосбережению

	1
	Замена дренажных насосов
	6,100
	
	Снижение затрат на аварийные ремонты 
	1,800
	15,00
	Внебюджетные источники финансирования

	2
	Выполнение графиков ППР эл. оборудования ул. Портовая, 1


	300
	27,300
	Снижение затрат на аварийные ремонты
	1,200
	33,00
	Внебюджетные источники финансирования

	Водоотведение

	1
	Ремонт самотечного коллектора               ул. Левченко Диаметр 150 мм
	610,700
	
	Исключение подтопления подвалов
	12,000
	3,70
	Внебюджетные источники финансирования

	2
	Ремонт колодцев с установкой полимерных люков 
	267,700
	150,300
	Обеспечение безопасности, исключение  попадания посторонних предметов  
	16,000
	4,00
	Внебюджетные источники финансирования

	3
	Капитальный ремонт иловых площадок 
	1514,600
	
	Исключение возможности загрязнения окружающей среды
	0,000
	0,00

	Внебюджетные источники финансирования

	4
	Чистка песковых площадей 
	310,900
	320,200
	Исключение возможности загрязнения окружающей среды
	0,000
	0,00
	Внебюджетные источники финансирования

	Мероприятия по энергосбережению

	1
	Замена дренажных насосов
	206,300
	
	Снижение затрат на аварийные ремонты 
	45,000
	14,00
	Внебюджетные источники финансирования

	2
	Выполнение графиков ППР эл. оборудования ул.Портовая 1


	21,300
	40,900
	Снижение затрат на аварийные ремонты 
	10,000
	45,00
	Внебюджетные источники финансирования

	Теплоснабжение

	1
	Ремонт тепло сетей и тепловых колодцев
	950,0
	1000,0
	
	
	
	местный бюджет


Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.
IV. Управление программой и мониторинг реализации Программы
1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Семикаракорского городского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Семикаракорского городского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.
2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов (Приложение).

Реализация программы осуществляется поэтапно:

1.  2013 - 2014 гг.;

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2013 г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов осуществляется в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами  Ростовской области.
  3. Порядок представления отчетности по выполнению Программы

Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Семикаракорского городского  поселение предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

4. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.
V. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
1 Комплексное развитие системы водоснабжения
Оборудование системы  и сети  водоснабжения МУП «Водоканал»» имеют высокий процент износа, который  составляет  около 62 %.
Характеристика водопроводных сетей
	№

 п/п
	Наименование

нас. пункта
	Протяженность сетей (м)
	Материал труб.
	Диаметр    труб.

	
	
	
	
	от 50мм

до 250мм
	от 25мм до 500мм
	от 500мм  до 1000 мм

	1
	Семикаракорское городское поселение
	145004
	ПНД
	99557 м
	
	

	
	
	
	Асбестоцемент
	30886 м
	
	

	
	
	
	Чугун
	3828 м
	
	

	
	
	
	Сталь
	7113 м
	
	

	
	
	
	Эмаль
	720 м
	
	

	
	
	
	Бетон
	2900 м
	
	


Качество питьевой воды в водопроводной сети города в 2013 году согласно лабораторным исследованиям полностью соответствуют нормативным требованиям по химическим и микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Контроль качества природной и питьевой воды на территории Семикаракорского городского поселения осуществляет аккредитованный лабораторный центр МУП «Водоканал» по рабочей программе, согласованной с Главным 
врачом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в Ростовской области» по Семикаракорскому району. 
Питьевая вода в городе Семикаракорске контролируется по 84 показателям. Определяются органолептические, обобщенные показатели, неорганические вещества.
Исследования на радиологические (альфа и бета-активность) показатели, органические вещества (ГХЦГ (сумма), ДДТ и 2,4-Д), а также хлороформ и токсичные металлы (ртуть, свинец, кадмий, никель, кобальт, хром, цинк) проводит МУП «Водоканал» по договору с аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «ЦГ и Э в Ростовской области».
2. Экономический анализ

У 98,6 % абонентов установлены приборы учета. Поэтому при составлении производственной программы  объемы реализации воды,  отпущенные населению были рассчитаны исходя из фактического потребления воды предыдущего 2012 года и нормативов потребления воды для абонентов без приборов учета.
Организация эксплуатирует  сети, которые введены в 1956-1957 гг. В 1994 – 2000 годах произведен капитальный ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 78 км.  В производственной программе на 2013 год предусмотрены потери воды в системе городского водопровода - 10 %.  Увеличение объемов реализации  воды на плановый год  объясняется увеличением потребления воды населением Семикаракорского городского поселения по сравнению с предыдущим 2012 годом.

В тарифе заложено 3 % рентабельности (прибыль) на соц. развитие.

В целях улучшения качества, надежности  и экономичности предприятием планируется  капитальный ремонт  водопроводных сетей, строительство водовода.
Расчет объемов  реализации воды населению производится  по нормативам потребления  коммунальных услуг для населения   и показаниям приборов учета  воды бюджетным   и прочим  организациям производится по показаниям  приборов учета, так как все вышеперечисленные организации обеспечены приборами учета, на основании договоров.

2. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и 
ресурсосбережения, учета и сбора информации
На территории Семикаракорского городского поселения  работает Муниципальное унитарное предприятие «Водоконал», оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения. С целью реализации программы энергосбережения МУП «Водоканал» приняла соответствующую программу энергосбережения. Одним из пунктов программы является установка приборов учета на оказываемые услуги.  

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

· надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

· 2013 г. –  0,04 ед./км;

· 2014 г. – 0,02 ед./км;

· износ ОФ:

· 2013 г. –  78%;

· 2014 г. –  77%;

· уровень потерь:

· 2013 г. – 11,5%;

· 2014 г. – 11%.

Водоснабжение:

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

· 2013 г. – 13%;

· 2014 г. – 10%;

· уровень потерь:

· 2013 г. – 10,0%;

· 2014 г. – 5,0%.

 Водоотведение:

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

· 2013 г. – 20,0%;

· 2014 г. – 10,0%;

· индекс замены оборудования:

· 2013 г. – 0,0%;

· 2014 г. – 0%.
Сбор и вывоз ТБО:

· продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг:

· 2013 г. –  24 ч.;

· 2014 г. – 24 ч.;
5. Перспективная схема модернизации многоквартирных домов

В Семикаракорском городском поселении площадь многоквартирных домов составляет  182,3 тыс. кв.м. Общее количество многоквартирных домов по городскому поселению  составляет 541 дом. По состоянию на 1 июля 2012 года состояние многоквартирных домов удовлетворительное, 29 многоквартирных домов оснащены централизованной системой отопления. Остальные 512 многоквартирных домов оснащены поквартирной системой отопления, что способствует сохранению в каждой квартире теплового режима согласно нормативной карте в зимний период.

Есть потребность в установке общедомовых  приборов учета водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. Установлено   индивидуальных  приборов учета   в 97,6 % многоквартирных домах. 

В связи с приведением в нормативное состояние многоквартирных домов проводится утепление подвальных помещений, ремонт подъездов, замена подвальных и входных дверей с минимальным проникновением холодной массы воздуха, утепление и ремонт вентиляционных шахт, заменяются деревянные оконные проемы на пластиковые. 
6.   Организация реализации проектов
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

· проекты, реализуемые действующими организациями;

· проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

· проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой  реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, газоснабжения.
7. Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых  организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Объемы  финансирования  инвестиций по проектам Программы  носят  прогнозный  характер  и подлежат ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней  осуществляется  на  основании нормативных правовых актов  Ростовской  области и Администрации Семикаракорского городского поселения. 
Предоставление субсидий из областного  бюджета  осуществляется  в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ростовской   области, утверждаемых Правительством Ростовской области.
PAGE  
17

